ЛЕКЦІЇ

	№ п. п
	№ заняття
	Тема дисципліни, тема лекції
	Кіль-кість годин
	План лекції

	

	1.
	1
	Електричне коло постійного струму.
	2
	Електричне коло, його основні елементи, умовні позначення. Параметри електричного кола, одиниці виміру. Закон Ома і його застосування. З’єднання споживачів електричного струму і основні розрахунки.

	2.
	4
	Електромагнетизм.
	2
	Магнітне поле і його характеристики. Взаємодія провідника зі струмом і магнітного поля. Електромагнітна сила. Електромагнітна індукція, її закони і практичне застосування. Перетворення механічної енергії на електричну.

	3.
	5
	Лінійні кола однофазного змінного струму.
	2
	Змінний струм, його одержання й основні параметри. Поняття про векторну діаграму. Кола змінного струму з послідовним і паралельним з’єднанням різних опорів. Векторні діаграми. Практичне застосування ланцюгів змінного струму.

	4.
	8
	Трифазний змінний струм.
	2
	Загальні відомості про трифазний змінний струм, вироблення і основні параметри і співвідношення. З’єднання трифазної системи зіркою, трикутником; застосування, основні співвідношення, векторні діаграми.

	5.
	10
	Електричні вимірювання.
	2
	Класифікація вимірювальних приладів, їх загальна характеристика. Будова і принцип дії магнітоелектричного й електромагнітного вимірювального механізмів, їх застосування. Вимірювальні приладі для електричних величин.

	6.
	11
	Електричні машини.
	2
	Загальна характеристика електричних машин. Призначення, будова і принцип дії однофазного трансформатора, його основні характеристики і режими роботи. Особливості трифазних трансформаторів. Асинхронні електродвигуни змінного струму. Основні види, будова, принцип роботи, характеристики, застосування.

	7.
	12
	Електропривід технологічного обладнання.
	2
	Загальні відомості про електропривід технологічного обладнання. Основні види апаратури ручного керування електропроводом. Апаратура напівавтоматичного і автоматичного керування; будова, принцип роботи, основні схеми включень.

	
	
	Всього:
	14
	


   Самостійна робота студента

	№ п. п
	№ заняття
	Тема дисципліни.
	Кількість годин
	Зміст самостійної роботи
	Форма поточного контролю

	1
	
	Вступ.
	2
	Електрична енергія, її передача і розподіл. Розвиток електроенергетики. Значення електроніки. Зміст дисципліни “Основи електротехніки”. Роль і місце електротехніки в сучасній техніці і технології.
	

	2
	1
	Електричне коло постійного струму.
	6
	Перетворення електричної енергії на теплову, електронагрівальні прилади. Витрати напруги в дротах. Закони Кірхгофа.
	

	3
	2
	Електромагнетизм.
	2
	Феромагнітні матеріали, їх властивості і застосування. Магнітний ланцюг і його властивості. Перетворення електричної енергії на механічну. Самоіндукція, індуктивність, вихрові струми та їх значення.
	

	4
	3
	Лінії кола однофазного змінного струму.
	4
	Коло змінного струму з послідовним і паралельним з’єднанням різних опорів. Резонанс напруги і струму.
	

	5
	4
	Трифазний змінний струм.
	2
	З’єднання трифазної системи трикутником, застосування, основні співвідношення, векторні діаграми.
	

	6
	5
	Електричні вимірювання.
	2
	Схеми ввімкнення вимірювальних пристроїв. Вимірювання неелектричних величин електротехнічними методами.
	

	7
	6
	Електричні машини.
	3
	Електричні машини постійного струму, основні відомості. Генератори постійного струму, принцип їх роботи і застосування. Двигуни постійного струму,  принцип роботи,  застосування, основні характеристики і регулювання.
	

	8
	7
	Електропривід технологічного обладнання.
	3
	Загальні відомості про електропривід технологічного обладнання. Основні види апаратури  ручного керування електроприводом. Апаратура напівавтоматичного керування, будова, принцип роботи, основні схеми включень. Апаратура захисту електродвигунів теплових апаратів. Принципові схеми управління. 
	

	9
	8
	Основи електротехніки.
	6
	Загальні відомості про електронні прилади та їх застосування. Загальні відомості про мікроелектроніку. Основні відомості про компоненти інтегральних схем. Особливості електронних приладів на базі інтегральних схем, їх переваги і застосування.
	

	
	
	Всього
	30
	
	


Перелік навчально-методичної літератури

1. Бежева М.К., Знатеков И.Д., Новиков П.Н., Шапкин Е.В. Электротехника и электроника. – Москва: Высш. шк., 1991.

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – Москва: Высш. шк., 1989.

3. Родзевич В.Е. Общая электротехника. – К.: Высш. шк., 1993.

4. Титаренко М.В. Електротехніка. – Житомир: ЖІТІ, 1999.
